ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Οι τεχνίτες κλιματισμού, θέρμανσης και ψύξης, πρέπει να είναι εξοικειωμένοι και να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν κατάλληλα τα διαθέσιμα εργαλεία χειρός και τον εξοπλισμό που διαθέτουν

Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στην εργασία για την οποία είναι σχεδιασμένα.

Οποιαδήποτε άλλη εργασία κι αν κάνουν, θα προκληθεί ζημιά στο εργαλείο ή στον εξοπλισμό και μπορεί να

κινδυνεύσει και η σωματική ακεραιότητα του τεχνίτη.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

01. Ονομάστε δυο τύπους κατσαβιδιών, ανάλογα με την άκρη κοχλίωσης που φέρουν.

02. Δώστε ένα παράδειγμα, για τη χρήση ενός οδηγού περικόχλιου.

03. Ονομάστε πέντε διαφορετικούς τύπους κλειδιών.

04. Ονομάστε τέσσερις διαφορετικούς τύπους πενσών.

05. Πώς ονομάζεται ένα σφυρί που χρησιμοποιείται βασικά στη μεταλλουργία;

06. Τι είναι και πού χρησιμοποιείται ένα μεταλλοπρίονο;

07. Περιγράψτε τη χρήση ενός εργαλείου καλωδίων και αναδίπλωσης αυτών.

08. Τι είναι και πού χρησιμοποιείται ένας κόφτης σωλήνων;

09. Τι είναι και πού χρησιμοποιούνται τα εργαλεία εκχείλωσης;

10. Περιγράψτε δύο τύπους εργαλείων κάμψης μαλακών σωλήνων.

11. Ονομάστε τα εξαρτήματα που αποτελούν συνήθως μια κάσα μανόμετρων.

12. Ποιός είναι ο σκοπός μιάς αντλίας κενού;

13. Ονομάστε δύο τύπους ανιχνευτών διαρροής ψυκτικού μέσου.

14. Ονομάστε τρείς τύπους θερμομέτρων.

15. Τι είναι και που κανονικά χρησιμοποιείται, ένα πιστολάκι συγκόλλησης;

16. Τι είναι και πού χρησιμοποιείται ένα φλόγιστρο αέρα;

17. Τι είναι και πού χρησιμοποιείται το αιωρούμενο ψυχρόμετρο;

18. Πότε χρησιμοποιείται ένα όργανο μέτρησης της ταχύτητας του αέρα;

19. Περιγράψτε το σκοπό των δεικτών του 002 και του 02.

20. Ποιός είναι ο σκοπός ενός μετρητή αερίου ρεύματος;

21. Σε τι χρησιμεύει ένα πολύμετρο;

22. Σε τι χρησιμεύει ένα αμπερόμετρο κλιματιστικού;

23. Γιατί είναι αναγκαία η συλλογή του ψυκτικού μέσου;

24. Γιατί ένας τεχνίτης πρέπει να χρησιμοποιεί μια ηλεκτρονική κλίμακα φόρτισης;

25. Ποιοι λόγοι υπάρχουν που επιβάλλουν τη χρήση των τανυστήρων των ιμάντων;