ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι, Ε εξαμηνο

2018

- Τι είναι σύστημα αυτομάτου ελέγχου.

- Στα Σ.Α.Ε τι σημαίνουν οι όροι είσοδος, έξοδος.

- Τι είναι ανοικτό Σ.Α.Ε και τι κλειστό Σ.Α.Ε. Συγκρίνατε τα γενικά χαρακτηριστικά της απόδοσής τους,

- Σε κλειστό σύστημα τι σημαίνει ο όρος ανάδραση

- Σχεδιάστε ανοικτό και κλειστό σύστημα (με διαγράμματα βαθμίδων) και εξηγείστε τις λειτουργίες του.

- Τι είναι κλειστό σύστημα και δώστε δικό σας παράδειγμα από την εμπειρία σας στο πλοίο. ( εξηγείστε συντόμως ποια είναι τα στοιχεία μέτρησης, μετάδοσης και σύγκρισης).

- Τι είναι ανάδραση-feedback , και πως υλοποιείται συνήθως;.

- Ποια η κύρια διαφορά ανοικτού και κλειστού συστήματος

- Ποιες κατηγορίες μετατροπέων γνωρίζετε. Αναφορικά. Κατάταξη ως προς τη μέτρηση μεγέθους.

- Πως λειτουργεί ο μετατροπέας ροής.

- Πως λειτουργεί το θερμοζεύγος, ποιες οι χρήσεις του.

- Τι είναι τα πυρόμετρα.

- Ποια είναι τα ηλεκτρικά θερμόμετρα με αντιστάσεις και που χρησιμοποιούνται.

- Ποια ελαστικά μηχανικά αισθητήρια πίεσης γνωρίζετε.

- Ποιοι είναι οι βασικοί μετατροπείς μηχανικού σε ηλεκτρικό.

- Τι είναι ο γραμμικός μεταβλητός διαφορικός μετασχηματιστής και ποιες οι εφαρμογές του

- Τι είναι οι σωλήνες Bourdon, το διάφραγμα και ο φυσητήρας.

- Πως επιτυγχάνεται η μέτρηση πίεσης με σωλήνα Bourdon και LVDT. Ή με φυσητήρα ή διάφραγμα.

- Τι είναι σύστημα, τι ανοικτό και τι κλειστό σύστημα αυτομάτου ελέγχου, δώστε δικό σας παράδειγμα.

- Ποια η αρχή λειτουργίας του αισθητήρα του φαινομένου Hall, σε ποιές περιπτώσεις χρησιμοποιείται και να αναφερθεί μια τουλάχιστον εφαρμογή

- Περιγράψτε τους αισθητήρες  μέτρησης  της  ροής  ρευστών.

- Ποια  βασικά  είδη  φωτοηλεκτρικών  αισθητήρων γνωρίζετε και  η  αρχή  λειτουργίας  του  καθενός.

- Ποια τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα  του  χωρητικού  αισθητήρα  προσέγγισης  από  τον  επαγωγικό  και  σε  ποια  περίπτωση   θα   προτιμηθεί  ο  χωρητικός  αισθητήρας  έναντι  του  επαγωγικού.

- Ποια βασικά  είδη  αισθητήρων  θερμοκρασίας γνωρίζετε και ποιά  η  αρχή  λειτουργίας  του  καθενός.

- Τι γνωρίζετε για τoυς μετρητές στάθμης sludge  .

- Τι γνωρίζετε για το vibrating rod level switch.

- Τι γνωρίζετε για το σαλινόμετρο (αναλυτής νερού).

- Τι είναι ελεγκτής (αντισταθμιστής) – κατάταξη.

- Τι γνωρίζετε για τους ελεγκτές P, PI, PD, PID.

Οδηγίες διαβάσματος του μαθήματος Αυτοματισμοί.!!!

- Δώστε μεγάλη προσοχή στους ορισμούς των συστημάτων, των παραμέτρων συστημάτων, στην έννοια του ανοικτού και κλειστού συστήματος και μελετήστε δικά σας παραδείγματα (τουλάχιστον δύο)

- Κατανοείστε τα διαγράμματα βαθμίδων μέσα από τα παραδείγματα.

- Διαβάστε τους ορισμούς για μετατροπέα, αισθητήρα, ανιχνευτή, μετρητή και ενδείκτη. Ασχοληθείτε με τα εξαρτημάτων μέτρησης, δείτε τι είναι σ' αυτά η είσοδος και τι η έξοδος και πόσες βαθμίδες μεσολαβούν μέχρι την ένδειξη.