## Slide 1: Welcome to MECHATRONICS International

## Slide 2
Contactless Sensors

## Slide 3
Festo Didactic
Proximity Sensors
Optical
Inductive
Reed Switch
Inductive Magnetic
Capacitive
Symbols
Connection

## Slide 4
Optical Sensors
Type : Through-beam

## Slide 5
Transmitter
Receiver
Optical Sensors
Type : Through-beam

## Slide 6
Optical Sensors
Type : Through-beam
Transmitter
Receiver

## Slide 7
Target
Optical Sensors
Type : Through-beam
Transmitter
Receiver

## Slide 8
Optical Sensors
Type : Through-beam
Transmitter
Receiver

## Slide 9
Optical Sensors
Type : Through-beam
Transmitter
Receiver

## Slide 10
Optical Sensors
Type : Through-beam
Transmitter
Receiver

## Slide 11
Optical Sensors
Type : Through-beam
Transmitter
Receiver

## Slide 12
Optical Sensors
Type : Through-beam
Transmitter
Receiver

## Slide 13
Optical Sensors
Type : Through-beam
Transmitter
Receiver

## Slide 14
Optical Sensors
Type : Through-beam
Transmitter
Receiver

## Slide 15
Optical Sensors
Type : Through-beam
Transmitter
Receiver

## Slide 16
Target
Optical Sensors
Type : Through-beam
Μεγάλη απόσταση ανίχνευσης: έως 30 μέτρα με ορισμένες συσκευές
Θα ανιχνεύσει όλα εκτός από πολύ διαφανή υλικά
Πρέπει να ευθυγραμμιστεί με ακρίβεια
Transmitter
Receiver

## Slide 17
Optical Sensors
Type : Retro reflective

## Slide 18
Optical Sensors
Type : Retro reflective
Reflector (prismatic)
Transmitter / Receiver
T
R

## Slide 19
Transmitter / Receiver
Reflector (prismatic)
T
R
Optical Sensors
Type : Retro reflective

## Slide 20
Transmitter / Receiver
Reflector (prismatic)
T
R
Optical Sensors
Type : Retro reflective

## Slide 21
Transmitter / Receiver
Reflector (prismatic)
Target
T
R
Optical Sensors
Type : Retro reflective

## Slide 22
Transmitter / Receiver
Reflector (prismatic)
T
R
Optical Sensors
Type : Retro reflective

## Slide 23
Transmitter / Receiver
Reflector (prismatic)
T
R
Optical Sensors
Type : Retro reflective

## Slide 24
Transmitter / Receiver
Reflector (prismatic)
T
R
Optical Sensors
Type : Retro reflective

## Slide 25
Transmitter / Receiver
Reflector (prismatic)
T
R
Optical Sensors
Type : Retro reflective

## Slide 26
Transmitter / Receiver
Reflector (prismatic)
T
R
Optical Sensors
Type : Retro reflective

## Slide 27
Transmitter / Receiver
Reflector (prismatic)
T
R
Optical Sensors
Type : Retro reflective

## Slide 28
Transmitter / Receiver
Reflector (prismatic)
Απόσταση ανίχνευσης : 1/2 έως 1/3 τύπου διαμπερούς δέσμης. Δεν είναι κατάλληλο για αντανακλαστικούς ή διαφανείς στόχους Ο στόχος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον ανακλαστήρα
T
R
Optical Sensors
Type : Retro reflective

## Slide 29
Optical Sensors
Type : Diffuse

## Slide 30
Optical Sensors
Type : Diffuse
Target
Transmitter / Receiver
T
R

## Slide 31
Transmitter / Receiver
Optical Sensors
Type : Diffuse
T
R

## Slide 32
Transmitter / Receiver
Optical Sensors
Type : Diffuse
T
R

## Slide 33
Transmitter / Receiver
Optical Sensors
Type : Diffuse
T
R

## Slide 34
Transmitter / Receiver
Optical Sensors
Type : Diffuse
T
R

## Slide 35
Transmitter / Receiver
Optical Sensors
Type : Diffuse
T
R

## Slide 36
Transmitter / Receiver
Optical Sensors
Type : Diffuse
Απόσταση ανίχνευσης: πολύ μικρότερη από τον αντανακλαστικό τύπο, η πραγματική απόσταση εξαρτάται από το χρώμα και την ανακλαστική φύση της επιφάνειας
Οι μεγαλύτεροι στόχοι έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες αποστάσεις ανίχνευσης
Δεν είναι κατάλληλο για βρώμικα περιβάλλοντα
T
R

## Slide 37
Inductive Sensor

## Slide 38
Connection cable
LED indicator
Πηνίο συντονισμένου κυκλώματος
Ενεργή επιφάνεια
Μαγνητικό πεδίο υψηλής συχνότητας(300 to 800 kHz)
Inductive Sensor
Notes: Inductive proximity sensors are used for non-contact detection of metallic objects. Their operating principle is based on a coil and oscillator that creates an electromagnetic field in the close surroundings of the sensing surface. The presence of a metallic object (actuator) in the operating area causes a dampening of the oscillation amplitude. The rise or fall of such oscillation is identified by a threshold circuit that changes the output of the sensor. The operating distance of the sensor depends on the actuator's shape and size and is strictly linked to the nature of the material

## Slide 39
Sensor
Oscillation
Amplitude
Sensor output signal
ON
OFF
Target
Inductive Sensor

## Slide 40
Oscillation
Amplitude
Sensor output signal
ON
OFF
Sensor
Target
Inductive Sensor

## Slide 41
Oscillation
Amplitude
Sensor output signal
ON
OFF
Sensor
Target
Inductive Sensor

## Slide 42
Oscillation
Amplitude
Sensor output signal
ON
OFF
Sensor
Target
Inductive Sensor

## Slide 43
Oscillation
Amplitude
Sensor output signal
ON
OFF
Sensor
Target
Inductive Sensor

## Slide 44
Oscillation
Amplitude
Sensor output signal
ON
OFF
Sensor
Target
Inductive Sensor

## Slide 45
Oscillation
Amplitude
Sensor output signal
ON
OFF
Sensor
Target
Inductive Sensor

## Slide 46
Oscillation
Amplitude
Sensor output signal
ON
OFF
Sensor
Target
Inductive Sensor

## Slide 47
Oscillation
Amplitude
Sensor output signal
ON
OFF
Sensor
Target
Inductive Sensor

## Slide 48
Oscillation
Amplitude
Sensor output signal
ON
OFF
Sensor
Θα ανιχνεύσει οποιοδήποτε αγώγιμο υλικό
Οι αναφερόμενες αποστάσεις είναι για μαλακό χάλυβα
Η απόδοση του αισθητήρα μπορεί να επηρεαστεί από: - Θερμοκρασία, υλικό στόχου και διαστάσεις στόχου.
Target
Inductive Sensor

## Slide 49
Reed Switch

## Slide 50
Glass Tube filled with nitrogen
Reed contacts
LED indicator

## Slide 51
Reed Switch

## Slide 52
Reed Switch

## Slide 53
Reed Switch

## Slide 54
Reed Switch

## Slide 55
Reed Switch

## Slide 56
Reed Switch

## Slide 57
Reed Switch
24v

## Slide 58
Reed Switch
24v

## Slide 59
Πρέπει να αποφεύγονται οι παρεμβολές από άλλα μαγνητικά πεδία. Εάν τοποθετηθεί στη μέση της διαδρομής, το σημείο μεταγωγής θα διαφέρει ανάλογα με την κατεύθυνση προσέγγισης. Το μέγιστο ρεύμα πρέπει να περιορίζεται για να αποφεύγεται η καύση των επαφών καλαμιών.
Reed Switch

## Slide 60
Επαγωγικός μαγνητικός αισθητήρας

## Slide 61
Connection cable
LED Indicator
Resonant circuit coil
High Frequency magnetic field
Inductive Magnetic Sensor

## Slide 62
Inductive Magnetic Sensor

## Slide 63
Inductive Magnetic Sensor

## Slide 64
Inductive Magnetic Sensor

## Slide 65
Inductive Magnetic Sensor

## Slide 66
Inductive Magnetic Sensor

## Slide 67
Inductive Magnetic Sensor

## Slide 68
Επαγωγική αρχή λειτουργίας - αλλά αντιδρά μόνο σε μαγνητικά πεδία Πρέπει να αποφεύγονται οι παρεμβολές από άλλα μαγνητικά πεδία. Συσκευή στερεάς κατάστασης - υψηλότερη συχνότητα μεταγωγής - 1kHz
Επαγωγικός μαγνητικός αισθητήρας

## Slide 69
Capacitive Sensor

## Slide 70
Connection cable
Adjusting screw
LED indicator
Active surface
Active electrode
Earth electrode
Electrostatic field
Ο αισθητήρας αναζητά μια αλλαγή στην χωρητικότητα στο ενεργό πεδίο
Capacitive Sensor
Notes: Capacitive sensors are used for non-contact detection of metallic objects & nonmetallic objects (liquid, plastic, wooden materials and so on). Capacitive proximity sensors use the variation of capacitance between the sensor and the object being detected. When the object is at a preset distance from the sensitive side of the sensor, an electronic circuit inside the sensor begins to oscillate. The rise or fall of such oscillation is identified by a threshold circuit that drives an amplifier for the operation of an external load. A screw placed on the backside of the sensor allows regulation of the operating distance. This sensitivity regulation is useful in applications, such as detection of full containers and non-detection of empty containers.

## Slide 71
Target
Capacitive Sensor

## Slide 72
Capacitive Sensor

## Slide 73
Capacitive Sensor

## Slide 74
Capacitive Sensor

## Slide 75
Capacitive Sensor
Ανιχνεύει οποιοδήποτε υλικό πυκνότερο από τον αέρα. (αρκεί να υπάρχει αρκετό) Μπορεί να ρυθμιστεί για ευαισθησία Μπορεί να επηρεαστεί από περιβάλλοντα με σκόνη

## Slide 76
Capacitive Sensor
Ο αισθητήρας ρυθμίζεται έτσι ώστε να μην «βλέπει» το τοίχωμα του δοχείου.

## Slide 77
Capacitive Sensor
Καθώς η στάθμη ανεβαίνει, το υγρό επηρεάζει το πεδίο του αισθητήρα.

## Slide 78
Capacitive Sensor
Μέχρι να αλλάξει ο αισθητήρας.

## Slide 79
Sensor Symbols

## Slide 80
+ 18 to 30 Volts DC.
0 V
Output
Inductive
Capacitive
Optical
Magnetic
Ultrasonic
Normally open
Normally closed

## Slide 81
+ 18 to 30 Volts DC.
0 V
Output
Capacitive Sensor with
Normally open function

## Slide 82
Sensor Connection

## Slide 83
+ 18 to 30 Volts DC.
0 V
Output
24v DC
0v
PNP Type
Output is Positive
Positive switching

## Slide 84
+ 18 to 30 Volts DC.
0 V
Output
24v DC
0v
NPN Type
Output switches through to 0v
Negative switching

## Slide 85
Αισθητήρας εγγύτητας Ανακεφαλαιώσουμε

## Slide 86
Oscillation
Amplitude
Sensor output signal
ON
OFF
Sensor
Θα ανιχνεύσει οποιοδήποτε αγώγιμο υλικό Οι αναφερόμενες αποστάσεις είναι για μαλακό χάλυβα Η απόδοση του αισθητήρα μπορεί να επηρεαστεί από: - Θερμοκρασία, υλικό στόχου και διαστάσεις στόχου.
Target
Inductive Sensor

## Slide 87
Capacitive Sensor
Ανιχνεύει οποιοδήποτε υλικό πυκνότερο από τον αέρα. (αρκεί να υπάρχει αρκετό) Μπορεί να ρυθμιστεί για ευαισθησία Μπορεί να επηρεαστεί από περιβάλλοντα με σκόνη

## Slide 88
Target
Optical Sensors
Type : Through-beam
Μεγάλη απόσταση ανίχνευσης: έως 30 μέτρα με ορισμένες συσκευές Θα ανιχνεύσει όλα εκτός από πολύ διαφανή υλικά Πρέπει να ευθυγραμμιστεί με ακρίβεια
Transmitter
Receiver

## Slide 89
Transmitter / Receiver
Optical Sensors
Type : Reflex
Reflector (prismatic)
Απόσταση ανίχνευσης : 1/2 έως 1/3 τύπου διαμπερούς δέσμης. Δεν είναι κατάλληλο για αντανακλαστικούς ή διαφανείς στόχους Ο στόχος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον ανακλαστήρα
T
R

## Slide 90
Transmitter / Receiver
Optical Sensors
Type : Diffuse
Απόσταση ανίχνευσης: πολύ μικρότερη από τον αντανακλαστικό τύπο, η πραγματική απόσταση εξαρτάται από το χρώμα και την ανακλαστική φύση της επιφάνειας Οι μεγαλύτεροι στόχοι έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες αποστάσεις ανίχνευσης Δεν είναι κατάλληλο για βρώμικα περιβάλλοντα
T
R

## Slide 91
Πρέπει να αποφεύγονται οι παρεμβολές από άλλα μαγνητικά πεδία. Εάν τοποθετηθεί στη μέση της διαδρομής, το σημείο μεταγωγής θα διαφέρει ανάλογα με την κατεύθυνση προσέγγισης. Το μέγιστο ρεύμα πρέπει να περιορίζεται για να αποφεύγεται η καύση των επαφών καλαμιών.
Reed Switch

## Slide 92
Επαγωγική αρχή λειτουργίας - αλλά αντιδρά μόνο σε μαγνητικά πεδία Πρέπει να αποφεύγονται οι παρεμβολές από άλλα μαγνητικά πεδία. Συσκευή στερεάς κατάστασης - υψηλότερη συχνότητα μεταγωγής - 1kHz
Inductive Magnetic Sensor

## Slide 93
+ 18 to 30 Volts DC.
0 V
Output
24v DC
0v
PNP Type
Output is Positive
Positive switching
Sensor Connection

## Slide 94
+ 18 to 30 Volts DC.
0 V
Output
24v DC
0v
NPN Type
Output switches through to 0v
Negative switching
Sensor Connection