ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

1.  ΠΩΣ  ΥΠΟΔΙΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ;

2.  ΤΙ ΜΕΛΕΤΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ *ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ*

ΚΑΙ  ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΕΙ;

3. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ;

4. ΤΙ  ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ  ΣΤΑΤΙΚΟ  ΥΨΟΣ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ;

5. ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ;

6.  ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ;

7.  ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ;

8. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ;

9. ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΕΛΙΚΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ;

10. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ;

11. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ (΄Η ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ); (ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ).

12. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ-3).

13. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ;

14. ΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ;

15. ΜΕ ΠΟΙΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ

16. ΑΝ ΕΝΑ ΠΛΟΙΟ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ, ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ;

17. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ;

18. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ; (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ-3).

19. ΤΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΓΟΝΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ (3);

20. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΓΟΝΟΥ ΑΕΡΑ

ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

21. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ;

22. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ);

23. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (4);

24.  ΤΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ Η ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ;

ΠΩΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ;

25. ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ

ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ;

26. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ  Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ;

27. ΠΟΙΟΣ  ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ;

28. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΙΠΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΙΒΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ (4);