ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (1-20)  ΚΑΙ  (21-28).

- ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  1-20  ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 0,3 ΜΟΝΑΔΕΣ (0,3Χ20=6  ΜΟΝΑΔΕΣ).

- ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 21-28  ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 0,5 ΜΟΝΑΔΕΣ (0,5Χ8=4  ΜΟΝΑΔΕΣ).

- ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ : 6+4=10 ΜΟΝΑΔΕΣ.

- ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ.

- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 110΄ ΛΕΠΤΑ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.  ΠΩΣ  ΥΠΟΔΙΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ (2);

2.  ΤΙ ΜΕΛΕΤΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ *ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ*

ΚΑΙ  ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΕΙ;

3. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ;

4. ΤΙ  ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ  ΣΤΑΤΙΚΟ  ΥΨΟΣ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ;

5. ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ;

6.   ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ;

7.  ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ;

8. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ;

9. ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΕΛΙΚΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ;

10. ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ;

11. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ (΄Η ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ); (ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ).

12. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ-3)

13. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ;

14. ΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ;;

15. ΜΕ ΠΟΙΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ

16. ΑΝ ΕΝΑ ΠΛΟΙΟ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ, ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ;

17. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ;

18. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ; (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ-3)

19. ΤΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΓΟΝΟΥ ΑΕΡΑ (3);

20. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΓΟΝΟΥ ΑΕΡΑ

ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ (2);

21. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ;

22. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ-3);

23. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

(ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ-4);

24.  ΤΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ Η ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ;

ΠΩΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ;

25. ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ

ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ (4);

26. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ;

27. ΠΟΙΟΣ  ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ;

28. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΙΠΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΙΒΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ (4);